Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część III „Rozbudowa sieci wodociągowej Tomaszów Bol. dz. nr 67/2, 68/3, 68/6, 68/7, 68/10, 68/12”

Nr sprawy: ZP/6/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciś. PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 132 (22) | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 80/80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Króciec żeliwny FW DN 80 | 4 | szt. |  |  |  |
| 4. | Nasuwka PVC ciśnieniowa DN 90 | 6 | szt. |  |  |  |
| 5. | Uszczelka ciś. PVC Ø 90 | 15 | szt. |  |  |  |
| 6. | Kolano ciśnieniowe PVC 90/90° | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa DN 80 (typu E 4000 HAWLE lub równoważna) | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Obudowa teleskopowa do zasuw 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 9. | Skrzynka uliczna do zasuw 100x857 średnia | 2 | szt. |  |  |  |
| 10. | Śruba M16x70 oc. | 54 | szt. |  |  |  |
| 11. | Nakrętka M16 oc. | 54 | szt. |  |  |  |
| 12. | Pasta do rur wod. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
| 13. | Uszczelka płaska 80 | 10 | szt. |  |  |  |
| 14. | Łuk ciśnieniowy PVC 90/11° | 1 | szt. |  |  |  |
| 15. | Taśma niebieska z met. 20cm | 130 | mb |  |  |  |
| 16. | Tabliczka al. Z | 1 | szt. |  |  |  |
| 17. | Hydrant n/z DN 80 h-2150 | 1 | szt. |  |  |  |
| 18. | Kolano żel. stopowe do hydrantu DN 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 19. | Prostka dwukołnierzowa 80 L-1,0m | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Kołnierze armatury stalowej i żeliwnej: 8-otworowe

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/