Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Tomaszowie Bol. w trasie działek 735, 687/36, 687/35”     Nr sprawy: ZP/5/2012

1. Dostawa materiałów sieci wodociągowej

| Lp. | MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik kołnierzowy Dn 80/80 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 2. | Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L – 1,4 | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Króciec FW 80 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Uszczelka płaska 80 | 9 | szt. |  |  |  |
| 6. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 72 | szt. |  |  |  |
| 7. | Nakrętka M16 oc. | 72 | szt. |  |  |  |
| 8. | Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Nasuwka PVC Dn 90 ciśnieniowa z uszczelkami | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Rura ciśn. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 210 (35) | m (szt.) |  |  |  |
| 11. | Kolano ciśn. do wody PVC 90/90° kielichowy z uszczelką elastyczną | 2 | szt. |  |  |  |
| 12. | Zaślepka stalowa dn 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 13. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 14. | Hydrant ppoż n/z DN 80 L - 2150 | 1 | szt. |  |  |  |
| 15. | Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

2. Dostawa materiałów sieci kanalizacyjnej

| Lp. | MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa jednorodna lita SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 126 (21) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ III dopływ lewy | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ III dopływ prawy | 3 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 5 | szt. |  |  |  |
| 5. | Rura karbowana Ø315 L – 1,8 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura karbowana Ø315 L – 1,7 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura karbowana Ø315 L – 1,3 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø315 L – 1,0 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 8 | szt. |  |  |  |
| 10. | Nasuwka PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 4 | szt. |  |  |  |
| 11. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,7 m) | 4 | szt. |  |  |  |
| 12. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) | 4 | szt. |  |  |  |
| 13. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/