Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Raciborowicach Dolnych”

Nr sprawy: ZP/13/2011

1. Dostawa materiałów sieci wodociągowej

| Lp. | MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik kołnierzowy Dn 80/80 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 2. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość L-280mm) | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Króciec FW 80 z żeliwa szarego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Uszczelka płaska 80 | 4 | szt. |  |  |  |
| 6. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 32 | szt. |  |  |  |
| 7. | Nakrętka M16 oc. | 32 | szt. |  |  |  |
| 8. | Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Trójnik kołnierzowy Dn 80/80 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Zaślepka stalowa do trójnika kołn. Dn 80 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 11. | Króciec FW 80 z żeliwa szarego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość L-280mm) | 1 | szt. |  |  |  |
| 13. | Kolano ze stopowe Dn 80 do hydrantu | 1 | szt. |  |  |  |
| 14. | Hydrant ppoż n/z Dn 80 h-2150 | 1 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 16. | Nasuwka PVC Dn 90 ciśnieniowa z uszczelkami | 1 | szt. |  |  |  |
| 17. | Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia | 1 | szt. |  |  |  |
| 18. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 19. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 40 | szt. |  |  |  |
| 20. | Nakrętka M16 oc. | 40 | szt. |  |  |  |
| 21. | Rura ciśn. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 23 | szt. |  |  |  |
| 22. | Łuk ciśn. PVC 90/11° kielichowy z uszczelką elastyczną | 2 | szt. |  |  |  |
| 23. | Nasuwka ciśnieniowa PVC Dn 90 z uszczelkami | 2 | szt. |  |  |  |
| 24. | Tabliczka al. Zasuwa Z ze słupkiem L-2,0m | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

2. Dostawa materiałów sieci kanalizacyjnej

| Lp. | MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa jednorodna lita SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę z tworzywa | 64 | szt. |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ II | 4 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ III | 4 | szt. |  |  |  |
| 4. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE - typ IV | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Zaślepka do kinety PVC Ø 200 | 6 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura karbowana Ø315 L – 2,5 m | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura karbowana Ø315 L – 2,0 m | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø315 L – 1,5 m | 3 | szt. |  |  |  |
| 9. | Rura karbowana Ø315 L – 1,0 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 18 | szt. |  |  |  |
| 11. | Kolano PVC 200/45° (z uszczelkami) | 9 | szt. |  |  |  |
| 12. | Nasuwka PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 9 | szt. |  |  |  |
| 13. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa (z rurą min. 0,3m) | 9 | szt. |  |  |  |
| 14. | Płyta betonowa pod teleskop 315 | 9 | szt. |  |  |  |
| 15. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 2 | szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/