OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol. w trasie działek 454, 105/3, 105/7, 105/1”

nr sprawy: ZP/4/2012
Numer ogłoszenia: 92014 - 2012; data zamieszczenia: 23.03.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne w Warcie Bol. w trasie działek 454, 105/3, 105/7, 105/1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów hydraulicznych na zadanie inwestycyjne -Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Warcie Bolesławieckiej w trasie działek 454, 105-3, 105-7, 105-1 - do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63). 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w asortymencie i w szacunkowej ilości określono w zał. nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 2) Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału. 3) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia stosownych atestów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych na dostarczony asortyment. 4) Dowóz dostaw gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt. 5) Cena oferty jest stała przez okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji. Lp. MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ Ilość j.m. 1. Trójnik kołnierzowy Dn 150-80 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) 1 szt. 2. Zasuwa klinowa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego) 1 szt. 3. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L - 1,4 1 szt. 4. Króciec FW 160 (8 otw.) 2 szt. 5. Króciec FW 90 (8 otw.) 2 szt. 6. Uszczelka płaska 80 2 szt. 7. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 30 szt. 8. Nakrętka M16 oc. 30 szt. 9. Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna 100 średnia 1 szt. 10. Uszczelka płaska 160 2 szt. 11. Nasuwka PVC Dn 90 ciśnieniowa z uszczelkami 2 szt. 12. Rura ciśn. do wody PVC Ø90x4,3 1,0MPa kielichowa L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 108 (18) m (szt.) 13. Łuk ciśn. Do wody PVC 90-11° kielichowy z uszczelką elastyczną 1 szt. 14. Nasuwka ciśnieniowa PVC Dn 160 (PN 10) z uszczelkami 2 szt. 15. Zaślepka stalowa dn 80 (8otw.) 1 szt. Lp.

MATERIAŁY HYDRAULICZNE SIECI KANALIZACYJNEJ Ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa jednorodna lita SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 156 (26) m (szt.) 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ III dopływ lewy 2 szt. 3. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ III dopływ prawy 1 szt. 4. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ II - przelotowa 1 szt. 5. Zaślepka do kinety PVC Ø 200 4 szt. 6. Trójnik kan. 200-200-45° z uszczelkami 1 szt. 7. Rura karbowana Ø315 L - 2,0 m 2 szt. 8. Rura karbowana Ø315 L - 1,0 m 2 szt. 9. Uszczelka do rury karbowanej Ø315 8 szt. 10. Kolano PVC 200-45° (z uszczelkami) 2 szt. 11. Nasuwka PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) 5 szt. 12. Pokrywa żel. 40T L315 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 30 cm) 4 szt. 13. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500) 4 szt. 14. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie dostaw 2. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonywania dostaw. 2) Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT: Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie