# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 27 570 000,00 zł

Lubków, 27.01.2014r.

II Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa stacji do zmiękczania wody”

Nr sprawy: ZS.271/2/2014

PYTANIE NR 1.

Czy inwestor wyrazi zgodę na zastosowanie zbiorników z włókien szklanych. Takie zbiorniki są powszechnie stosowane na stacjach zmiękczania wody. Pragnę nadmienić, że zgodnie                 z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych, a w szczególności z art. 30 ust. 4 Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.

Zamawiający (inwestor) nie wyraża zgody na zastosowanie zbiorników z włókien szklanych.

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar