Lubków, dnia 28.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                       na  „Dostawę materiałów hydraulicznych II”

Nr sprawy: ZP/8/2011

Pytania do części I „Rozbudowa sieci wodociągowej Raciborowice Górne Dz. nr 673, 674”

PYTANIE NR 1.    Poz. 8  Trójnik bosy DN 80/80 proszę o podpowiedź, kto produkuje takie kształtki z żeliwa sferoidalnego? Czy dopuszczacie Państwo trójniki bose z żeliwa szarego ewentualnie kielichowe czy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Tak, dopuszczamy trójniki bose z żeliwa szarego.

PYTANIE NR 2.    Poz. 10 i 19 Czy kształtki mają być z żeliwa szarego czy sferoidalnego?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.   Kształtki mają być z żeliwa szarego.