Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

Lubków 63, 59-720 Raciborowice

NIP 612-18-51-131  REGON 022104320

Lubków, dnia 03.06.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych”

Nr sprawy: ZS.271/ 3/2013

PYTANIE NR 1.  Czy zasuwy mają mieć możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Tak.

PYTANIE NR 2.  Czy taśma do znakowania ma być z wkładką metalową?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Nie

PYTANIE NR 3.  Czy należy wycenić łuk 110/45 czy 90/45 (dot.zał.nr 9)?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.  Należy dokonać wyceny łuku ciśnieniowego

PVC Ø 90/45º PN 10 (z uszczelką) – dotyczy zał. nr 9 do SIWZ.