# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 26 277 000,00 zł

Lubków, 10.09.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa materiałów hydraulicznych – SUW Lubków”

Nr sprawy: ZS.271/ 13/2013

PYTANIE NR 1.  Dotyczy poz. 10 Proszę o dołączenie rysunku zbiornika lub dokładniejszy opis w tym:

- Czy przekrój zbiornika jest dowolny (kwadrat, okrągły?)wysokie położenie wlotu (tylko 10 cm od górnej wysokości zbiornika wskazuje na zbiornik prostokątny)

- Wymiar 1000mm to średnica w okrągłym przekroju zbiornika czy długość ścian przy przekroju prostokątnym?

- 600mm to wylot zbiornika (komina) czy średnica otworu w płycie żelbetowej?

- 40t czego dotyczy?

- Czy będzie otwór włazowy i jest to klasa obciążenia włazu, jeżli tak to jakiego?

- Rura odpowietrznika w jakim miejscu – czy ma przechodzić przez płytę żelbetową na powierzchni?

- Płyta nad całym „zamkniętym, monolitycznym zbiornikiem”?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1.  Zbiornik okrągły o średnicy wewnętrznej 1000mm,  h - wysokości magazynowej ścieków 1,5 m; h – całkowite max 2,5 m.  Studnia monolityczna lub segmentowa zakończona nasadą redukcyjną o długości min. 0,3 m i średnicy min. 0,6 m. Nasada redukcyjna zakończona płytą żelbetową o średnicy otworu ø 600 i włazem żeliwnym  dla nośności 40 T (Element powierzchniowego zwieńczenia).

Rura odpowietrznika dn 100 zamontowana dowolnie w górnej części zbiornika (nie musi przechodzić przez płytę zbiornika).