Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część II „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Raciborowice Górne Dz. nr 673, 674”

Nr sprawy: ZP/8/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 160 kielichowa L-6,0m łączone na uszczelkę z tworzywa | 96 | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Rura osłonowa DN 250 L-5,0 | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 315/160 typ III | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Kineta fi 315/160 przelotowa - typ II | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Kolano PVC 160/45° z uszczelkami | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Kolano PVC 160/22° z uszczelkami | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zaślepka do kinety PCV Ø 160 | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø315 L – 2,0m | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Rura karbowana Ø315 L – 1,5m | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Rura karbowana Ø315 L – 1,0m | 3 | szt. |  |  |  |
| 11. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 10 | szt. |  |  |  |
| 12. | Właz żeliwa D400 | 5 | szt. |  |  |  |
| 13. | Rura teleskopowa Ø315 L-0,3m | 5 | szt. |  |  |  |
| 14. | Żelbetowy pierścień pod rurę teleskopową | 5 | szt. |  |  |  |
| 15. | Nasuwka PVC 160 z uszczelkami | 4 | szt. |  |  |  |
| 16. | Pasta do uszczelek rur kanalizacyjnych 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/