OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

„Dostawa rur ciśnieniowych”

Nr sprawy: ZS. 271/27/2012
Numer ogłoszenia: 480596 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rur ciśnieniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup rur ciśnieniowych oraz materiałów hydraulicznych (na modernizację infrastruktury wodociągowej w Lubkowie zabudowa studni głębinowej) do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63) wraz z transportem i rozładunkiem we wskazanym przez zamawiającego miejscu i terminie: Lp. NAZWA MATERIAŁÓW Ilość j.m. 1. Rury ciśnieniowe do przesyłu wody pitnej z PVC-U z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN10, kielichowe łączone na uszczelkę elastyczną o średnicy 160mm w długościach normatywnych L-6,0m (bez uwzględnienia długości kielicha). Długość montażowa kielicha min. 140mm 3420 mb 2. Nasuwka PVC-U PN10 kompletna z uszczelkami, równoprzelotowa dn 160mm o dł. L-370mm 10 szt. 3. Łuk jednokielichowy PVC-U PN10 160x11º 7 szt. 4. Króciec FW 160 8 szt. 5. Trójnik kołnierzowy 150/100 1 szt. 6. Króciec FW 100 1 szt. 7. Zasuwa kołnierzowa 100 fig. 002 1 szt. 8. Zasuwa kołnierzowa 150 fig. 002 4 szt. 9. Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego dn 100 1 szt. 10. Hydrant ppoż. Naziemny dn 80 1 szt. 11. Kolano stopowe kołnierzowe dn 80 1 szt. 12. Obudowa zasuw do zasuwy 80 1 szt. 13. Obudowa zasuw do zasuwy 150 3 szt. 14. Kosz uliczny do zabudowy zasuw mały 4 szt. 15. Śruba M-16 ocynk z gwintem 2/3 długości L-70mm 84 szt. 16. Nakrętka ocynk M16 84 szt. 17. Zaślepka dn 100 1 szt. 18. Rura osłonowa kanalizacyjna dn. 200x5,9 24 mb Podstawą oceny materiałów objętych tym postępowaniem będą wymagania normatywne zawarte w normach przedmiotowych dla klasy danego materiału. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania atestów, aprobat technicznych, które potwierdzają jakość materiałów oraz atest PZH. Dowóz dostawy gwarantuje Wykonawca własnym transportem i na własny koszt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.25.00-8, 44.16.32.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie