# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 26 277 000,00 zł

Lubków, 08.10.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa materiałów”

Cz. II „Dostawa rur ze stali nierdzewnej”

Nr sprawy: ZS.271/ 17/2013

PYTANIE NR 1.  W której konfiguracji mają być wykonane rury DN80 L-2 w ilości 4 szt.

Konfiguracja 1: kołnierz – rura – kołnierz

Konfiguracja 2: kołnierz – rura – mufa (połączenie EcoConnect)

Konfiguracja 3: kołnierz – rura – czop (połączenie EcoConnect)

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Rury mają być wykonane w konfiguracji:

Kołnierz – rura – złączka (EcoConnect)

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar