Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 4 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/4/2014

Cz. III „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim, w trasie działek nr 78/8, 78/9, 77/3              i 77/8”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 96 (16) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE – typ IV (zbiorcza) | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 7 | szt. |  |  |  |
| 4. | Rura karbowana Ø315 L – 1,5 m | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Uszczelka do rury karbowanej Ø 315 | 6 | szt. |  |  |  |
| 6. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) | 3 | szt. |  |  |  |
| 8. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/