Lubków, dnia 28.07.2008 r.

Odpowiedz na pytanie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Zakup i dostawę systemu rozsączającego wód opadowych i roztopowych do ziemi w ilości q – 122 l/s”

PYTANIE NR 1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu rozsączającego z zachowaniem wielkości modułu oraz innych parametrów technicznych, lecz o innych wymiarach skrzynki rozsączającej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.