Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych” Nr sprawy: ZS.271/3/2013

Inwestycja III

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Iwinach w trasie działek nr 254, 231/1”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 180 30 | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 425/200 z PP lub PE - typ III dopływ prawy | 4 | szt. |  |  |  |
| 3. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 3 | szt. |  |  |  |
| 4. | Rura karbowana Ø425 L – 1,3 m | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Rura karbowana Ø425 L – 1,0 m | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Uszczelka do rury karbowanej Ø425 | 8 | szt. |  |  |  |
| 7. | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 4 | szt. |  |  |  |
| 8. | Pokrywa żel. 40T L425 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Pokrywa żel. 12,5T L425 B125 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 425 (800x800x120) | 4 | szt. |  |  |  |
| 11. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/