Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

Część VI „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Tomaszów Bol. dz. nr 67/2, 68/3, 68/6, 68/7, 68/10, 68/12”

Nr sprawy: ZP/6/2011

| Lp. | MATERIAŁY BUDOWLANE | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 160 kielichowa SDR34 L-6,0m łączone na uszczelkę z tworzywa | 78 (13) | mb (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/160 zbiorcza - typ IV | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 315/160 przelotowa - typ II | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zaślepka do kinety PCV Ø 160 | 4 | szt. |  |  |  |
| 5. | Rura karbowana Ø315 L – 1,7m | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura karbowana Ø315 L – 1,5m | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 6 | szt. |  |  |  |
| 8. | Pokrywa żel. 40T L315 D400 b/m teleskopowa | 3 | szt. |  |  |  |
| 9. | Płyta betonowa pod teleskop 315 | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej/