Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych” Nr sprawy: ZS.271/3/2013

Inwestycja V

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 758/2, 759/16, 763”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 486 (81) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 425/200 z PP lub PE - typ II | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kineta fi 425/200 z PP lub PE - typ III | 5 | szt. |  |  |  |
| 4. | Kineta fi 425/200 z PP lub PE - typ IV | 4 | szt. |  |  |  |
| 5. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 13 | szt. |  |  |  |
| 6. | Rura karbowana Ø425 L – 1,0 m | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Rura karbowana Ø425 L – 1,3 m | 4 | szt. |  |  |  |
| 8. | Rura karbowana Ø425 L – 1,8 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Rura karbowana Ø425 L – 2,0 m | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Rura karbowana Ø425 L – 2,5 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 11. | Rura karbowana Ø425 L – 3,0 m | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Uszczelka do rury karbowanej Ø425 | 24 | szt. |  |  |  |
| 13. | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 8 | szt. |  |  |  |
| 14. | Kolano kan. PVC 200/45° (z uszczelką) | 4 | szt. |  |  |  |
| 15. | Pokrywa żel. 40T L425 D400 b/m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) | 12 | szt. |  |  |  |
| 16. | Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 425 (800x800x120) | 12 | szt. |  |  |  |
| 17. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 2 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/