Raciborowice: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pomp zatapialnych do zabudowy w przepompowniach ścieków
Numer ogłoszenia: 230032 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. z/s w Lubkowie, Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 738 93 43, fax. 0-75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego pomp zatapialnych do zabudowy w przepompowniach ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomp ściekowych opisanych w pkt 3 SIWZ, wyposażonych w wirniki o swobodnym przepływie (znane pod nazwą handlową Vortex lub równoważne, warunkiem ich zastosowania jest zachowanie parametrów technicznych jakimi są przede wszystkim wolny przelot, wysokość ponoszenia w H2O, oraz wydajność Q w l/s., oraz zachowania maksymalnej mocy nominalnej silnika).

3. Lokalizacja, rodzaj i ilość pomp:

I.  SZCZYTNICA

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pomp | Qn [l/s] | Hn [m.H2O] | Max moc nominalna [kW] | Łańcuch kwasoodporny dla każdej z pomp o długości [m] | Kolano stopowe w wersji stacjonarnej [szt.] | Wspornik prowadzeń górnych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przed szkołą 71 | 2 | 8-10 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 2 |
| 2 | Nr 15 | 2 | 8-10 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | Nr 58 | 2 | 8-10 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 2 |
| 4 | Szczytnica - Wilczy Las | 2 | 6-8 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 2 |
| 5 | Osiedle 130 | 2 | 12 | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 2 |

II. TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pomp | Qn [l/s] | Hn [m.H2O] | Max moc nominalna [kW] | Łańcuch kwasoodporny dla każdej z pomp o długości [m] | Kolano stopowe w wersji stacjonarnej [szt.] | Wspornik prowadzeń górnych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Główna 137 | 1 | 40,0 | 18,0 | 15,0 | 6,0 | 1 | 1 |
| 2 | Osiedle 143 | 2 | 6-8 | 10,0 | 3,0 | 5,0 | 2 | 2 |

III. WILCZY LAS

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pomp | Qn [l/s] | Hn [m.H2O] | Max moc nominalna [kW] | Łańcuch kwasoodporny dla każdej z pomp o długości [m] | Kolano stopowe w wersji stacjonarnej [szt.] | Wspornik prowadzeń górnych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Główna | 2 | 6,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 2 |

IV. WARTOWICE

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pomp | Qn [l/s] | Hn [m.H2O] | Max moc nominalna [kW] | Łańcuch kwasoodporny dla każdej z pomp o długości [m] | Kolano stopowe w wersji stacjonarnej [szt.] | Wspornik prowadzeń górnych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Główna | 2 | 4-5,0 | 20,0 | 4,0 | 5,0 | 2 | 2 |
| 2 | Nr 3 | 2 | 4-5,0 | 20,0 | 4,0 | 5,0 | 2 | 2 |

V. WARTA BOLESŁAWIECKA

| Lp. | Lokalizacja | Ilość pomp | Qn [l/s] | Hn [m.H2O] | Max moc nominalna [kW] | Łańcuch kwasoodporny dla każdej z pomp o długości [m] | Kolano stopowe w wersji stacjonarnej [szt.] | Wspornik prowadzeń górnych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Główna | 1 | 9-11,0 | 29,0 | 10,0 | 5,0 | 1 | 1 |
| 2 | Nr 17 | 2 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 4,0 | 2 | 2 |

4. Silniki pomp trójfazowe – stopień ochronny IP – 68,

5. Długość przewodu łączącego pompę z szafą sterowania – 10 mb (przewód odporny na działanie ścieków bytowo-gospodarczych),

6. Pompy wykonane z materiałów odpornych na działanie ścieków (stal  nierdzewna, kwasoodporna, żeliwo),

7. Zabezpieczenie pomp przed przegrzaniem uzwojenia stojana,

8. Zabezpieczenie komory silnika przed wilgotnością.

9. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

12. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- 14. Wymagania dot. gwarancji.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru.

15. Wymagania dodatkowe:

a) Dostarczenie stosownych atestów, deklaracji zgodności,

b) Dostarczenie instrukcji montażu w języku polskim,

c) Dostarczenie instrukcji obsługi i eksploatacji pomp w języku polskim.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.22.20-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: a) Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy: a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w punkcie 1. b) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. c) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. e) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Dokumenty wymagane w ofercie: 1) Wypełniony formularz ofertowy - (ZAŁĄCZNIK NR 1 ) 2) Wypełniony formularz cenowy - (ZAŁĄCZNIK NR 2 ) 3) Zaakceptowany i podpisany wzór umowy (ZAŁĄCZNIK NR 3) 4) Inne dokumenty wymagane specyfikacją

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4), 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, C. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia składa następujące dokumenty: 1. Wykaz zrealizowanych co najmniej 2 dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia obejmujące dostawę pomp w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zał. nr 5). Zamówienia winny być potwierdzone dokumentami, że zostały zrealizowane z należycie - (dołączyć opinie lub referencje) VI.1. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. B 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokument, o którym mowa w pkt a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI ust. B 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wyżej wymienione dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę-osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem-. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz a tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VI.2. Oferta wspólna 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wspólnej przez wykonawców (np. konsorcjum). 2. Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał niniejszego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie należy dołączyć do oferty. 3. Każdy z partnerów oddzielnie złoży dokumenty wymagane w rozdziale VI pkt 1-3 SIWZ. Pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie warunków zawartych w SIWZ partnerzy mogą złożyć wspólnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV.4) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.5.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie Lubków 63 59-720 Raciborowice.

IV.5.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie Lubków 63 59-720 Raciborowice Pokój nr 10.

IV.5.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).