# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie

# Lubków 63, 59-720 Raciborowice Górne,    tel. (75) 738 93 43     fax.  (75) 731 00 50

## NIP: 694-10-29-393         REGON: 390391739

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 13 8658 1022 0000 0257 2000 0010

Lubków, dnia 30.05.2012 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na              „Dostawę bram garażowych”    Nr sprawy: ZS.271/8/2012

PYTANIE NR 1.  Czy w bramkach ma być zastosowane prowadzenie V tzn. pionowo prowadzony cały płaszcz bramy (w opisie zapisano otwierane pionowo w górę) czy też prowadzenie N tzn. normalne gdzie brama wykłada się do poziomu (taki zapis jest w jednym z podpunktów)? Prosimy jednocześnie o podanie wysokości nadproża.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Prowadnica normalna N. Wysokość nadproża 390 mm

PYTANIE NR 2.  W opisie jest mowa, że „wyposażona w zespół ze sprężyną skrętną umieszczoną poza nadprożem”. Czy należy przez to rozumieć, że sprężyny mają być umiejscowione na końcu prowadnic czy przy nadprożu z przodu bramy?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Należy przez to rozumieć, że sprężyny mają być umieszczone na końcu prowadnicy.

PYTANIE NR 3.  Czy pierwsze wartości wymiarów są szerokościami?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3. Tak, pierwsze wartości wymiarów są szerokościami.

DYREKTOR

mgr inż. Jan Palamar