# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax.  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 27 570 000,00 zł

Lubków, 10.02.2014r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawy na zadanie inwestycyjne –hydrofornia Raciborowice”

Część II „Dostawa materiałów hydraulicznych”

Nr sprawy: ZS.271/3/2014

PYTANIE NR 1.   poz. 5 króciec FW 150 – materiał: żeliwo szare czy sferoidalne?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Króciec FW 150 z żeliwa szarego.

PYTANIE NR 2.   poz. 12 czy zamawiający w specyfikacji oczekuje kompensatora stalowego mieszkowego?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Tak. Mieszek EPDM – kołnierze stalowe ośmiootworowe dn 80mm o długości L – 130mm.

PREZES  ZARZĄDU

mgr inż. Jan Palamar