Lubków, dnia 27.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                       na  „Dostawę materiałów hydraulicznych II”

Nr sprawy: ZP/8/2011

Pytania do części I „Rozbudowa sieci wodociągowej Raciborowice Górne Dz. nr 673, 674”

PYTANIE NR 1.  Poz. 6, Rura osłonowa DN 250 – jaka grubość ścianki?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Rura osłonowa z tworzywa sztucznego klasy SN 8.

PYTANIE NR 2.   Poz. 13, Jakiej wielkości skrzynka?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Skrzynka uliczna do zasuw 100x857 średnia.

Pytania do części II „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Raciborowice Górne Dz. nr 673, 674”

PYTANIE NR 1.  Jakiej klasy ma być rura kanalizacyjna (poz. 1)?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Rura kanalizacyjna  lita z PVC-U klasy SN8.

PYTANIE NR 2.   Z jakiego materiału ma być rura osłonowa (poz. 2)?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Rura osłonowa z tworzywa sztucznego klasy SN8.

PYTANIE NR 3.     Czy kineta z poz. 3 może być zbiorcza?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.  Tak, kineta może być zbiorcza.

PYTANIE NR 4.  Poz. 6 kolano kanalizacyjne 160/22. Czy na pewno ten kąt?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 4.   Kolano kanalizacyjne 160/30°.

PYTANIE NR 5. Poz. 1, Rura PCV kanal. fi 160  6m – lita czy spieniona? Jaka klasa sztywności SN2, SN4, SN8?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 5.   Rura kanalizacyjna lita z PVC-U klasy SN8.

PYTANIE NR 6. Poz. 2, Rura osłonowa DN250 – jaka grubość ścianki?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 6.   Rura osłonowa z tworzywa sztucznego klasy SN8.

PYTANIE NR 7.  Poz. 6 W kanalizacji zewn. występują: kolano PCV fi 160   15st. lub 30, nie ma 22 st. Jakie wycenić?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 7.   Kolano kanalizacyjne 160/30°.