Załącznik nr 6 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 4 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/4/2014

Cz. I  „Budowa sieci wodociągowej w Lubkowie, w trasie działek nr 446, 435/2, 445, 437/16 i 437/15”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 110x4,2 PN 10 L- 6,0 m | 936 (156) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/90° PN 10 (z uszczelką) | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/45° PN 10 (z uszczelką) | 2 | szt. |  |  |  |
| 4. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/22° PN 10 (z uszczelką) | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik koł. redukcyjny 100/80/100 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 6. | Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 8. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (L: 900 – 1300mm) | 3 | szt. |  |  |  |
| 9. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Skrzynka do zasuw „W” 80 mała | 3 | szt. |  |  |  |
| 11. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 (z uszczelkami) | 8 | szt. |  |  |  |
| 12. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 150 | szt. |  |  |  |
| 13. | Nakrętka M16 oc. | 150 | szt. |  |  |  |
| 14. | Uszczelka płaska 100 | 7 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 80 | 12 | szt. |  |  |  |
| 16. | Kołnierz zaślepiający DN 100 stalowy (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 17. | Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) | 916 | m |  |  |  |
| 18. | Króciec FW DN 100 (8 otw.) | 6 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/