Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa rur ciśnieniowych”

Nr sprawy: ZS.271/27/2012

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rury ciśnieniowe do przesyłu wody pitnej z PVC-U z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PN10, kielichowe łączone na uszczelkę elastyczną o średnicy 160mm w długościach normatywnych L-6,0m (bez uwzględnienia długości kielicha). Długość montażowa kielicha min. 140mm | 3420 | mb |  |  |  |
| 2. | Nasuwka PVC-U PN10 kompletna z uszczelkami, równoprzelotowa dn 160mm o dł. L-370mm | 10 | szt. |  |  |  |
| 3. | Łuk jednokielichowy PVC-U PN10 160x11º | 7 | szt. |  |  |  |
| 4. | Króciec FW 160 | 8 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik kołnierzowy 150/100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Króciec FW 100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zasuwa kołnierzowa 100 fig. 002 | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Zasuwa kołnierzowa 150 fig. 002 | 4 | szt. |  |  |  |
| 9. | Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego dn 100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Hydrant ppoż. Naziemny dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 11. | Kolano stopowe kołnierzowe dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Obudowa zasuw do zasuwy 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 13. | Obudowa zasuw do zasuwy 150 | 3 | szt. |  |  |  |
| 14. | Kosz uliczny do zabudowy zasuw mały | 4 | szt. |  |  |  |
| 15. | Śruba M-16 ocynk z gwintem 2/3 długości L-70mm | 84 | szt. |  |  |  |
| 16. | Nakrętka ocynk M16 | 84 | szt. |  |  |  |
| 17. | Zaślepka dn 100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 18. | Rura osłonowa kanalizacyjna dn. 200x5,9 | 24 | mb |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |