Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych – SUW Lubków

Nr sprawy: ZS.271/13/2013

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 90x4,3 PN 10 L- 6,0 m | 48 (8) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 (z uszczelkami) | 4 | szt. |  |  |  |
| 3. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 90 PN 10 (z uszczelkami) | 4 | szt. |  |  |  |
| 4. | Króciec FW 80 (8 otw.) | 4 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik bosy 100/80/100 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Śruba M16x70 oc. z gwintem na 3/4 długości | 24 | szt. |  |  |  |
| 7. | Nakrętka M16 oc. | 24 | szt. |  |  |  |
| 8. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 90/90° PN 10 (z uszczelką) | 7 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka płaska dn 80 | 4 | szt. |  |  |  |
| 10. | Zbiornik z tworzywa sztucznego zakończony płytą żelbetową (Ø600mm) 40T, zbiornik o wymiarach 1000mm i wysokości 1500mm, wlot ścieków dn 160 usytuowany na wysokości 1,4m licząc od dna studni. Studnia wyposażona w odpowietrznik dn 100mm zakończony wywiewką z zadaszeniem. | 1 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/