Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 3 zadania inwestycyjne”

Nr sprawy: ZS.271/1/2014

III. „Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bol. w trasie dz. 491/6”:

| Lp. | NAZWA MATERIAŁÓW | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura PVC dn 110 SDR 21 PN10 kielichowa do wody pitnej łączona na elastyczną uszczelkę w dł. normatywnych L – 6,0 m | 96 | mb |  |  |  |
| 2. | Hydrant nadziemny dn 80 (2150 mm) | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Kolano stopowe do hydrantu dn 80 | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zasuwa kołnierzowa dn 80 (żeliwo sferoidalne) fig 002 | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik redukcyjny 100/80/100 (żeliwo sferoidalne) | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Zaślepka stalowa do trójnika 100 | 1 | szt. |  |  |  |
| 7. | Śruba M16 ocynkowana z gw. ¾ jej długości (L – od 70-80mm) | 42 | szt. |  |  |  |
| 8. | Nakrętka M16 ocynkowana | 42 | szt. |  |  |  |
| 9. | Uszczelka płaska 100 | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Nasuwka PVC 110 równoprzelotowa kpl. z uszczelką | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Zasuwa kołnierzowa dn 100 (żeliwo sferoidalne) | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Króciec FW dn 100 | 2 | szt. |  |  |  |
| 13. | Trójnik Dn 100/Dn 100 PVC | 1 | szt. |  |  |  |
| 14. | Uszczelka płaska 80 | 4 | szt. |  |  |  |
| 15. | Skrzynka uliczna do zasuw (mała) „W” 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 16. | Obudowa zasuwy teleskopowa (po jednej dla zasuwy dn 80 i dn 100) | 2 | szt. |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……….………………………………………

/podpis wykonawcy/