Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawy na zadanie inwestycyjne – SUW Lubków”

Część I „Dostawa obudowy studni głębinowej”

Nr sprawy: ZS.271/7/2013

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica wodomierza i armatury dn 80, z zabudowanym czujnikiem otwarcia obudowy, nadajnikiem kontaktronowym oraz zabudową automatycznego (awaryjnego) ogrzewania obudowy oraz głowicą wyposażoną w króciec Ø 32 do badania poziomu zwierciadła wody i manometr 0 – 10 atm. - Pokrywa obudowy wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego wypełniona pianką poliuretanową o grubości 50mm. Wyposażona w: - wlot powietrza oraz mechanizm zamykany ręcznie, zabezpieczony siatką, - kominek wentylacyjny uniemożliwiający przedostanie się do wewnątrz obudowy wód deszczowych oraz owadów, - zawiasy i zamek, - kotwy mocujące do podłoża betonowego w ilości niezbędnej do prawidłowego montażu - skrzynkę elektryczną (hermetyczną, z tworzywa sztucznego) z rozłącznikiem, zabezpieczeniem przed zanikiem fazy pompy (o mocy 7,5 kW). | 2 | kpl |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Należy dołączyć rysunek (rzut w planie) wymiar płyty betonowej pod oferowaną obudowę studni.

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/