Lubków, dnia 15.02.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Sukcesywną dostawę materiałów w roku 2011”

Część I „Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych”

I Materiały hydrauliczne – woda

PYTANIE NR 1. dotyczy poz.5) Trójnik 32 zgrzewany  - z PP czy z PE zgrzewany doczołowo czy elektrooporowo?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Trójnik równoprzelotowy 32 z PP zgrzewany.

PYTANIE NR 2.  dotyczy poz.11) Mufa redukcyjna 1/ 1 ¼ - czy to ma być 1 ¼  czy to ma być PP czy PE? Czy do zgrzewania czy skrętna?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 2. Mufa redukcyjna 32/25 ocynk.

PYTANIE NR 3.  dotyczy poz.16) Jak w pozycji wyżej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 3. Mufa redukcyjna 20/15 ocynk.

PYTANIE NR 4.  dotyczy poz.17) Mufa 32 czy PE czy PP?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 4. Mufa 32 PP zgrzewana.

PYTANIE NR 5.  dotyczy poz.40) Nasuwka PVC 110 – kanalizacyjna czy ciśnieniowa?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 5. Nasuwka PVC do wody ciśnieniowa.

PYTANIE NR 6.  dotyczy poz.42) Nasuwka PVC 160 – jak wyżej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 6. Tak, nasuwka PVC 160 do wody ciśnieniowa.

PYTANIE NR 7.  dotyczy poz.42) – Czy to jest to samo co 41?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 7. Tak, nasuwka PVC 160 do wody ciśnieniowa.

PYTANIE NR 8.  dotyczy poz.56) Redukcja fi 40/25 – czy PE czy PP? Czy skrętna czy do zgrzewania?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 8. Redukcja ocynk.

PYTANIE NR 9.  dotyczy poz.75, 76, 77, 78) – czy PE czy PP?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 9. Złączka z PP z GW zgrzewana

PYTANIE NR 10.  dotyczy poz.118) Taśma ostrzegawcza – czy chodzi o biało-czerwoną?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 10. Tak

PYTANIE NR 11.  dotyczy poz.131) Rura 32/5,4 zgrzewanie – prosimy o wyjaśnienie co oznacza 5,4 i czy rura ma być PE czy PP?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 11. Rura PP fi 32 zgrzewana.

PYTANIE NR 12.  dotyczy poz.135) PVC kolano 1 KW*GW = Prosimy o wyjaśnienie całego zapisu?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 12. Kolano PVC z gwintem wewnętrznym fi 25 klejone.

II Materiały hydrauliczne – kanalizacja

PYTANIE NR 1.  poz.8) Czy na pewno chodzi o nasuwkę kielichową ciśnieniową PVC 160 Pn10?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1.  Tak

PYTANIE NR 2.  poz.19) Osłona went. 70 okrągła – Proszę o wyjaśnienie całego zapisu?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 2. Kratka wentylacyjna o średnicy 70mm – okrągła.

PYTANIE NR 3.  poz.29) Rura PVC Dn 200*6,2 – Prosimy o określenie grubości ścianki 6,2 nie istnieje?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 3. Rura SDR-33  SN-8 lita.

PYTANIE NR 4.  poz.33) Rura PVC Dn 160*4,9 – Prosimy o określenie grubości ścianki 4,9 nie istnieje?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 4. Rura SDR-33  SN-8  lita.

PYTANIE NR 5.   Czy poz.35 i 36 to jest to samo?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 5. Tak

PYTANIE NR 6.  Czy poz.39 i 40 to jest to samo?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 6. Tak

PYTANIE NR 7.  Czy poz.43 i 44 to jest to samo?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 7.  Tak

PYTANIE NR 8.  Czy poz.51 i 52 to jest to samo?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 8. Tak