Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych” Nr sprawy: ZS.271/3/2013

Inwestycja VI

„Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 758/2, 759/16, 763”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 110x4,2 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m | 204 (34) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 (z uszczelkami) | 6 | szt. |  |  |  |
| 3. | Króciec FW 100 (8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 4. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
| 5. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L: 900 – 1300mm | 2 | szt. |  |  |  |
| 6. | Skrzynka do zasuw „W” 80 mała | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 9. | Trójnik bosy 100/100/100 z żeliwa sferoidalnego | 1 | szt. |  |  |  |
| 10. | Zwężka redukcyjna FFR 100/80 | 2 | szt. |  |  |  |
| 11. | Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) | 200 | m |  |  |  |
| 12. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 104 | szt. |  |  |  |
| 13. | Nakrętka M16 oc. | 104 | szt. |  |  |  |
| 14. | Uszczelka płaska 100 | 3 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 80 | 10 | szt. |  |  |  |
| 16. | Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/