Załącznik Nr 6  do SIWZ

..............................................

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ   CENOWY

„Dostawa materiałów budowlanych na modernizację pomieszczeń garażowych”

Część II „Dostawa materiałów budowlanych”

Nr sprawy: ZS.271/9/2012

CZĘŚĆ II „Dostawa materiałów budowlanych”

| Lp. | Nazwa materiałów | j.m. | ilość | Cena jedn. | Cena netto 4x5 | VAT .... % z poz 6 | Cena brutto zł. 6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wełna mineralna 12 cm | m2 | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Siatka na styropianu (nylonowa) | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Styropian (płyta 0,5 x 1,0 m) grubość 8 cm | m3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Klej do styropianu stosowany na zewnątrz (opakowanie 25 kg) | kg | 800 |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień (dybel) do styropianu | szt. | 280 |  |  |  |  |
| 6 | Pianka poliuretanowa 750 ml | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Narożna listwa z siatką o długości 2,5 m | szt. | 54 |  |  |  |  |
| 8 | Blacha trapezowa ocynkowana T-35 | m2 | 338 |  |  |  |  |
| 9 | Wkręty do mocowania blachy trapezowej do łat drewnianych 3,5 x 5,5 mm (grubość x długość) | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 10 | Grunt koncentrat pod farbę akrylową | litr | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Farba akrylowa do malowania do stosowania zewnętrznego kolor jasno-zielony | litr | 49 |  |  |  |  |
| 12 | Farba akrylowa do malowania do stosowania zewnętrznego kolor jasno-żółty | litr | 49 |  |  |  |  |
| 13 | Parapety blaszane w kolorze brąz: - 1410 x 250 - 1500 x 350 - 1000 x 250 - 1100 x 250 - 770 x 300 | szt. szt. szt. szt. szt. | 3 2 2 1 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Tak wyliczoną cenę  za całość zamówienia należy wpisać w załącznik Nr 1 do SIWZ     „Formularz ofertowy”.

........................................

/podpis dostawcy /