# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie

# Lubków 63, 59-720 Raciborowice Górne,    tel. (75) 738 93 43     fax.  (75) 731 00 50

## NIP: 694-10-29-393         REGON: 390391739

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 13 8658 1022 0000 0257 2000 0010

Lubków, dnia 05.12.2012 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na              „Dostawę rur ciśnieniowych”    Nr sprawy: ZS.271/27/2012

PYTANIE NR 1.  Poz. 10 Hydrant ppoż. naziemny dn 80

Czy Państwo macie jakieś wymagania co do hydrantu, np. jakie ma być Rd?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Długość hydrantu  H – 2150 mm; RD – 1250 mm

PYTANIE NR 2.   Poz.12 i 13 Obudowy zasuw

Jakie to mają być obudowy – sztywne czy teleskopowe? Jakie ma być Rd?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Obudowy zasuw teleskopowe; RD  900 - 1300 mm.

DYREKTOR

mgr inż. Jan Palamar