Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych” Nr sprawy: ZS.271/3/2013

Inwestycja IV

„Budowa sieci wodociągowej w Iwinach w trasie działek nr 254, 729”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 110x4,2 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m | 270 (45) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/30° PN 10 (z uszczelką) | 1 | szt. |  |  |  |
| 3. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/45° PN 10 (z uszczelką) | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 110/90° PN 10 (z uszczelką) | 1 | szt. |  |  |  |
| 5. | Trójnik kołnierzowy dn 100/100/100 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 6. | Trójnik bosy redukcyjny 100/80/100 z żeliwa sferoidalnego | 2 | szt. |  |  |  |
| 7. | Zaślepka do trójnika dn 100 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 8. | Króciec FW 100 (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 (z uszczelkami) | 7 | szt. |  |  |  |
| 10. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 3 | szt. |  |  |  |
| 11. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L: 900 – 1300mm | 3 | szt. |  |  |  |
| 12. | Skrzynka do zasuw „W” 80 mała | 3 | szt. |  |  |  |
| 13. | Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 | 3 | szt. |  |  |  |
| 14. | Kolano stopowe do hydrantu DN 80 | 3 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 100 | 2 | szt. |  |  |  |
| 16. | Uszczelka płaska 80 | 9 | szt. |  |  |  |
| 17. | Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) | 270 | m |  |  |  |
| 18. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 88 | szt. |  |  |  |
| 19. | Nakrętka M16 oc. | 88 | szt. |  |  |  |
| 20. | Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/