Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych” Nr sprawy: ZS.271/3/2013

Inwestycja VII

„Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciborowicach Górnych w trasie działek nr 572, 573”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną | 72 (12) | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Kineta fi 315/200 z PP lub PE typ II (przelotowa) | 3 | szt. |  |  |  |
| 3. | Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 | 1 | szt. |  |  |  |
| 4. | Rura karbowana Ø315 L – 2,0 m | 3 | szt. |  |  |  |
| 5. | Uszczelka do rury karbowanej Ø315 | 6 | szt. |  |  |  |
| 6. | Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. Ø 200 (z uszczelkami) | 3 | szt. |  |  |  |
| 7. | Kolano kanalizacyjne PVC Ø 200/45° | 2 | szt. |  |  |  |
| 8. | Trójnik kanalizacyjny PVC Ø 200/200/45° | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Stożek betonowy fi 315 | 3 | szt. |  |  |  |
| 10. | Pokrywa betonowa na stożek | 3 | szt. |  |  |  |
| 11. | Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g | 1 | szt. |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/