Załącznik nr 9 do SIWZ

……………………………..

/pieczęć Wykonawcy/

FORMULARZ CENOWY

„Dostawy materiałów budowlanych i hydraulicznych”

Nr sprawy: ZS.271/18/2013

Część V „Dostawa materiałów hydraulicznych”

| Lp. | Nazwa | ilość | j.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 160x6,2 PN 10 L- 6,0 m | 1002 | m (szt.) |  |  |  |
| 2. | Łuk ciśnieniowy PVC Ø 160/45° PN 10 (z uszczelką) | 2 | szt. |  |  |  |
| 3. | Trójnik bosy 150/80 z żeliwa sferoidalnego | 5 | szt. |  |  |  |
| 4. | Hydrant ppoż n/z DN 80 PN 10 L - 2150 | 5 | szt. |  |  |  |
| 5. | Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 5 | szt. |  |  |  |
| 6. | Zasuwa kołnierzowa Dn 150 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 7. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 (L: 900 – 1300mm) | 5 | szt. |  |  |  |
| 8. | Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 150 (L: 900 – 1300mm) | 1 | szt. |  |  |  |
| 9. | Kolano stopowe DN 80 | 5 | szt. |  |  |  |
| 10. | Skrzynka do zasuw „W” 80 mała | 6 | szt. |  |  |  |
| 11. | Trójnik kołnierzowy dn 150/150 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) | 1 | szt. |  |  |  |
| 12. | Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 160 PN 10 (z uszczelkami) | 10 | szt. |  |  |  |
| 13. | Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3/4 długości | 84 | szt. |  |  |  |
| 14. | Nakrętka M16 oc. | 84 | szt. |  |  |  |
| 15. | Uszczelka płaska 150 | 2 | szt. |  |  |  |
| 16. | Uszczelka płaska 80 | 15 | szt. |  |  |  |
| 17. | Kołnierz zaślepiający DN 150 z żeliwa sferoidalnego | 1 | szt. |  |  |  |
| 18. | Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) | 1000 | m |  |  |  |
| 19. | Króciec FW DN 150 (8 otw.) | 2 | szt. |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

……………………………………………….

/podpis osoby upoważnionej/