OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych”
Numer ogłoszenia: 207252 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. ,

Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów hydraulicznych na 8 zadań inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów hydraulicznych do siedziby Zamawiającego (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., Lubków 63) wraz z transportem i rozładunkiem we wskazanym przez zamawiającego miejscu i terminie: Inwestycja I Budowa sieci kanalizacyjnej w Iwinach w trasie działek nr 186-3, 185, 184, 183, 182-1, 179 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ IV 1 szt. 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE - typ II - przelotowa 3 szt. 3. Zaślepka (korek) do kinety PVC fi 200 3 szt. 4. Rura karbowana fi315 L - 0,7 m 4 szt. 5. Uszczelka do rury karbowanej fi315 8 szt. 6. Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. fi 200 (z uszczelkami) 5 szt. 7. Pokrywa żel. 40T L315 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 4 szt. 8. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 315 (500x500x120) 4 szt. 9. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 1 szt. Inwestycja II Budowa infrastruktury do segregacji odpadów Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Trójnik kan. PVC fi 200-200-87 1 szt. 2. Kolano kan. PVC fi 160-45 1 szt. 3. Nasuwka kan. PVC fi 200 1 szt. 4. Kolano kan. PVC fi 160-87 4 szt. 5. Redukcja kan. PVC fi 160-110 7 szt. 6. Kolano PVC fi 110-87 14 szt. 7. Trójnik PVC fi 160-160-87 4 szt. 8. Nasuwka kan. PVC fi 160 6 szt. 9. Rura PVC fi 110 L-0,5 m 6 szt. 10. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U fi 200x5,9 kielichowa lita typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 18 (3) m (szt.) Inwestycja III Budowa sieci kanalizacyjnej w Iwinach w trasie działek nr 254, 231-1 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U fi 200x5,9 kielichowa lita, typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 180 30 m (szt.) 2. Kineta fi 425-200 z PP lub PE - typ III dopływ prawy 4 szt. 3. Zaślepka (korek) do kinety PVC fi 200 3 szt. 4. Rura karbowana fi425 L - 1,3 m 2 szt. 5. Rura karbowana fi425 L - 1,0 m 2 szt. 6. Uszczelka do rury karbowanej fi425 8 szt. 7. Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. fi 200 (z uszczelkami) 4 szt. 8. Pokrywa żel. 40T L425 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 1 szt. 9. Pokrywa żel. 12,5T L425 B125 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 3 szt. 10. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 425 (800x800x120) 4 szt.

11. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 1 szt. Inwestycja IV Budowa sieci wodociągowej w Iwinach w trasie działek nr 254, 729 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC fi 110x4,2 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m 270 (45) m (szt.) 2. Łuk ciśnieniowy PVC fi 110-30° PN 10 (z uszczelką) 1 szt. 3. Łuk ciśnieniowy PVC fi 110-45° PN 10 (z uszczelką) 1 szt. 4. Łuk ciśnieniowy PVC fi 110-90° PN 10 (z uszczelką) 1 szt. 5. Trójnik kołnierzowy dn 100-100-100 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) 1 szt. 6. Trójnik bosy redukcyjny 100-80-100 z żeliwa sferoidalnego 2 szt. 7. Zaślepka do trójnika dn 100 (8 otw.) 1 szt. 8. Króciec FW 100 (8 otw.) 1 szt. 9. Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 (z uszczelkami) 7 szt. 10. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) 3 szt. 11. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L: 900 - 1300mm 3 szt. 12. Skrzynka do zasuw W 80 mała 3 szt. 13. Hydrant ppoż n-z DN 80 PN 10 L - 2150 3 szt. 14. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 3 szt. 15. Uszczelka płaska 100 2 szt. 16. Uszczelka płaska 80 9 szt. 17. Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) 270 m 18. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 88 szt. 19. Nakrętka M16 oc. 88 szt. 20. Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g 1 szt. Inwestycja V Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 758/2, 759/16, 763 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 486 (81) m (szt.) 2. Kineta fi 425-200 z PP lub PE - typ II 3 szt. 3. Kineta fi 425-200 z PP lub PE - typ III 5 szt. 4. Kineta fi 425-200 z PP lub PE - typ IV 4 szt. 5. Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 13 szt. 6. Rura karbowana fi425 L - 1,0 m 2 szt. 7. Rura karbowana fi425 L - 1,3 m 4 szt. 8. Rura karbowana fi425 L - 1,8 m 1 szt. 9. Rura karbowana fi425 L - 2,0 m 3 szt. 10. Rura karbowana fi425 L - 2,5 m 1 szt. 11. Rura karbowana fi425 L - 3,0 m 1 szt. 12. Uszczelka do rury karbowanej fi425 24 szt. 13. Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. fi 200 (z uszczelkami) 8 szt. 14. Kolano kan. PVC 200-45° (z uszczelką) 4 szt. 15. Pokrywa żel. 40T L425 D400 b-m teleskopowa (z rurą o dł. min. 0,3 m) 12 szt. 16. Płyta betonowa odciążająca pod teleskop 425 (800x800x120) 12 szt. 17. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 2 szt. Inwestycja VI Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 758/2, 759/16, 763 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC fi 110x4,2 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m 204 (34) m (szt.) 2. Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 110 PN 10 (z uszczelkami) 6 szt. 3. Króciec FW 100 (8 otw.) 3 szt. 4. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) 2 szt. 5. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L: 900 - 1300mm 2 szt. 6. Skrzynka do zasuw W 80 mała 2 szt. 7. Hydrant ppoż n-z DN 80 PN 10 L - 2150 2 szt. 8. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 2 szt. 9. Trójnik bosy 100-100-100 z żeliwa sferoidalnego 1 szt. 10. Zwężka redukcyjna FFR 100-80 2 szt. 11. Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) 200 m 12. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 104 szt. 13. Nakrętka M16 oc. 104 szt. 14. Uszczelka płaska 100 3 szt. 15. Uszczelka płaska 80 10 szt. 16. Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g 1 szt. Inwestycja VII Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciborowicach Górnych w trasie działek nr 572, 573 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura kanalizacyjna zew. PVC-U Ø 200x5,9 kielichowa lita, typ ciężki SDR34 L-6,0m łączona na uszczelkę elastyczną 72 (12) m (szt.) 2. Kineta fi 315-200 z PP lub PE typ II (przelotowa) 3 szt. 3. Zaślepka (korek) do kinety PVC Ø 200 1 szt. 4. Rura karbowana fi315 L - 2,0 m 3 szt. 5. Uszczelka do rury karbowanej fi315 6 szt. 6. Nasuwka kanalizacyjna PVC-U kan. fi 200 (z uszczelkami) 3 szt. 7. Kolano kanalizacyjne PVC fi 200-45° 2 szt. 8. Trójnik kanalizacyjny PVC fi 200-200-45° 1 szt. 9. Stożek betonowy fi 315 3 szt. 10. Pokrywa betonowa na stożek 3 szt. 11. Pasta do rur kan. (środek poślizgowy) 500g 1 szt. Inwestycja VIII Budowa sieci wodociągowej w Raciborowicach Górnych w trasie działek nr 572, 573 Lp. Nazwa ilość j.m. 1. Rura ciśnieniowa do wody pitnej, kielichowa, łączona na uszczelkę elastyczną PVC Ø 90x4,3 SDR 26 PN 10 L- 6,0 m 96 (16) m (szt.) 2. Łuk ciśnieniowy PVC fi 110-45° PN 10 (z uszczelką) 1 szt. 3. Trójnik kołnierzowy dn 80-80-80 z żeliwa sferoidalnego (8 otw.) 2 szt. 4. Króciec FW 80 (8 otw.) 3 szt. 5. Zaślepka dn 80 (8 otw.) 1 6. Nasuwka ciśnieniowa do wody PVC dn 90 PN 10 z uszczelkami 3 szt. 7. Zasuwa kołnierzowa Dn 80 f 002 (korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego stanowiący jedną całość) (8 otw.) 2 szt. 8. Obudowa teleskopowa do zasuw Dn 80 L: 900 - 1300mm 2 szt. 9. Skrzynka do zasuw W 80 mała 2 szt. 10. Hydrant ppoż n-z DN 80 PN 10 L - 2150 1 szt. 11. Kolano stopowe do hydrantu DN 80 1 szt. 12. Uszczelka płaska 80 8 szt.

13. Taśma do znakowania (ostrzegawcza) (szerokość 20cm) 92 m 14. Śruba M16x80 oc. z gwintem na 3-4 długości 72 szt. 15. Nakrętka M16 oc. 72 szt. 16 Pasta do rur (środek poślizgowy) 500g 1 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.16.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ) 2) Formularze cenowe - wypełnione i podpisane przez wykonawcę (ZAŁĄCZNIK NR 2-9 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie