Lubków, dnia 28.06.2011 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                       na  „Dostawę materiałów hydraulicznych II”

Nr sprawy: ZP/8/2011

Pytania do części II „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Raciborowice Górne Dz. nr 673, 674”

PYTANIE NR 1.  Czy rura kanalizacyjna ma być lita czy spieniona i prosimy o określenie grubości ścianki lub sztywności obwodowej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Rura kanalizacyjna lita z PVC-U klasy SN8.